## 出厂水
宝鸡市自来水集团有限公司2023年8月出厂水水质检测结果
序号 | 检测项目 | 执行标准 | 宝鸡市自来水集团有限公司第一水厂 | [5 empty] | 宝鸡市自来水集团有限公司第二水厂 | [5 empty] | 宝鸡市自来水集团有限公司第三水厂
|  |  | 检测次数 | 合格次数 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 检测次数 | 合格次数 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 检测次数 | 合格次数 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 31 | 31 | 100% | 0.3 | 0.16 | 0.22 | 62 | 62 | 100% | 0.3 | 0.09 | 0.17 | 62 | 62 | 100% | 0.11 | 0.04 | 0.07
2 | 色度 | ≤15度 | 31 | 31 | 100% | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 62 | 62 | 100% | <5 | <5 | <5 | 62 | 62 | 100% | <5 | <5 | <5
3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 31 | 31 | 100% | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 100% | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 100% | 0 | 0 | 0
4 | 肉眼可见物 | 无 | 31 | 31 | 100% | 无 | 无 | 无 | 31 | 31 | 100% | 无 | 无 | 无 | 31 | 31 | 100% | 无 | 无 | 无
5 | 游离氯 | 0.3mg/L～2mg/L | 31 | 31 | 100% | 0.79 | 0.33 | 0.56 | 62 | 62 | 100% | 0.92 | 0.6 | 0.72 | 62 | 62 | 100% | 0.96 | 0.59 | 0.74
6 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 31 | 31 | 100% | 29 | 0 | 4 | 31 | 31 | 100% | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 100% | 0 | 0 | 0
7 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 31 | 31 | 100% | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 100% | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 100% | 0 | 0 | 0
8 | 大肠埃希氏菌 | 不应检出 | 31 | 31 | 100% | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 100% | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 100% | 0 | 0 | 0
9 | 高锰酸盐指数 （以O2计） | ≤3mg/L | 31 | 31 | 100% | 1.41 | 0.24 | 0.68 | 31 | 31 | 100% | 2.52 | 1.16 | 1.89 | 31 | 31 | 100% | 1.6 | 0.65 | 1.14

## 管网水
宝鸡市自来水集团有限公司2023年8月管网水水质检测结果
采样地点 | 色度（标准值≤15度） |  |  |  |  | 浑浊度（标准值≤1NTU） |  |  |  |  | 臭和味（标准值≤0级） |  |  |  |  | 菌落总数（标准值≤100CFU/ml） |  |  |  |  | 总大肠菌群（标准值≤0CFU/100ml） |  |  |  |  | 游离氯（标准值：0.05～2mg/L） |  |  |  |  | 高锰酸盐指数（标准值≤3mg/L）
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率
文理学院美伦小区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.15 | 0.14 | 0.145 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 12 | 7 | 9.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.46 | 0.38 | 0.42 | 2 | 100% | 1.22 | 1.14 | 1.18 | 2 | 100%
秀水居小区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 11 | 10 | 10.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.47 | 0.36 | 0.415 | 2 | 100% | 1.27 | 1.21 | 1.24 | 2 | 100%
东方文苑小区 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.23 | 0.1 | 0.165 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 7 | 4 | 5.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 2 | 100% | 1.17 | 1.1 | 1.135 | 2 | 100%
406井监控点 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.2 | 0.12 | 0.16 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 12 | 6 | 9 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.4 | 0.21 | 0.305 | 2 | 100% | 1.25 | 1.1 | 1.175 | 2 | 100%
高新开发区派出所 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.2 | 0.13 | 0.165 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.18 | 0.17 | 0.175 | 2 | 100% | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 2 | 100%
星泰园 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.23 | 0.13 | 0.18 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 9 | 7 | 8 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.26 | 0.15 | 0.205 | 2 | 100% | 1.35 | 1.24 | 1.295 | 2 | 100%
宝钛新区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 9 | 3 | 6 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.18 | 0.17 | 0.175 | 2 | 100% | 1.18 | 1.17 | 1.175 | 2 | 100%
水表校验中心 | 4 | 2 | 3 | 2 | 100% | 0.55 | 0.15 | 0.35 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 17 | 9 | 13 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.17 | 0.07 | 0.12 | 2 | 100% | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 2 | 100%
文兴路公交调度站 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.23 | 0.17 | 0.2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 12 | 3 | 7.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.29 | 0.26 | 0.275 | 2 | 100% | 1.23 | 1.06 | 1.145 | 2 | 100%
宝鸡吉利汽车 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.19 | 0.18 | 0.185 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 13 | 5 | 9 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 2 | 100% | 1.68 | 1.3 | 1.49 | 2 | 100%
石坝河水厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.25 | 0.17 | 0.21 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 15 | 6 | 10.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.16 | 0.11 | 0.135 | 2 | 100% | 1.28 | 1.19 | 1.235 | 2 | 100%
E米阳光小区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 7 | 1 | 4 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.62 | 0.35 | 0.485 | 2 | 100% | 1.37 | 1.3 | 1.335 | 2 | 100%
高家村派出所 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 9 | 4 | 6.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.23 | 0.16 | 0.195 | 2 | 100% | 1.38 | 1.32 | 1.35 | 2 | 100%
姜潭社区服务中心 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.21 | 0.14 | 0.175 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 6 | 3 | 4.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.39 | 0.27 | 0.33 | 2 | 100% | 1.34 | 1.13 | 1.235 | 2 | 100%
百合花城小区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 9 | 3 | 6 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 2 | 100% | 1.52 | 0.94 | 1.23 | 2 | 100%
川陕路加压站 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.16 | 0.15 | 0.155 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 8 | 4 | 6 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 2 | 100% | 1.25 | 1.22 | 1.235 | 2 | 100%
南山明珠小区 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.37 | 0.18 | 0.275 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 5 | 3 | 4 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.24 | 0.1 | 0.17 | 2 | 100% | 1.43 | 1.24 | 1.335 | 2 | 100%
神农镇政府 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.2 | 0.13 | 0.165 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 6 | 3 | 4.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 2 | 100% | 1.34 | 1.1 | 1.22 | 2 | 100%
清姜派出所 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.18 | 0.1 | 0.14 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 5 | 1 | 3 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.62 | 0.52 | 0.57 | 2 | 100% | 1.7 | 1.19 | 1.445 | 2 | 100%
宝鸡海关 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.17 | 0.14 | 0.155 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 4 | 1 | 2.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.74 | 0.46 | 0.6 | 2 | 100% | 1.34 | 1.19 | 1.265 | 2 | 100%
市警察培训学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 7 | 5 | 6 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 2 | 100% | 1.32 | 1.19 | 1.255 | 2 | 100%
石鼓镇政府 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.22 | 0.11 | 0.165 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 11 | 7 | 9 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.57 | 0.31 | 0.44 | 2 | 100% | 1.29 | 1.23 | 1.26 | 2 | 100%
水苑新居 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.17 | 0.12 | 0.145 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 12 | 4 | 8 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.46 | 0.23 | 0.345 | 2 | 100% | 1.32 | 1.29 | 1.305 | 2 | 100%
福临堡加压站 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.15 | 0.12 | 0.135 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 9 | 7 | 8 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.43 | 0.36 | 0.395 | 2 | 100% | 1.78 | 1.11 | 1.445 | 2 | 100%
中铁宝工 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.24 | 0.09 | 0.165 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 9 | 4 | 6.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.4 | 0.23 | 0.315 | 2 | 100% | 1.4 | 1.35 | 1.375 | 2 | 100%
东风路卫生服务站 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0.34 | 0.08 | 0.21 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 9 | 3 | 6 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 2 | 100% | 1.25 | 1.1 | 1.175 | 2 | 100%
公交西关调度站 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 11 | 9 | 10 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.44 | 0.34 | 0.39 | 2 | 100% | 1.31 | 1.18 | 1.245 | 2 | 100%
渭滨城建局 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 15 | 5 | 10 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.35 | 0.16 | 0.255 | 2 | 100% | 1.24 | 1.22 | 1.23 | 2 | 100%
市卫生监督所 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.25 | 0.17 | 0.21 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.42 | 0.36 | 0.39 | 2 | 100% | 1.19 | 1.15 | 1.17 | 2 | 100%
新华路加压站 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.17 | 0.08 | 0.125 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 7 | 2 | 4.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 2 | 100% | 1.3 | 1.27 | 1.285 | 2 | 100%
宝平路派出所 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.33 | 0.15 | 0.24 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 4 | 4 | 4 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.28 | 0.15 | 0.215 | 2 | 100% | 1.66 | 1.32 | 1.49 | 2 | 100%
金陵湾小区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.13 | 0.08 | 0.105 | 2 | 100% | 1.37 | 1.23 | 1.3 | 2 | 100%
宝十路卫生服务站 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.21 | 0.16 | 0.185 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 7 | 2 | 4.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.28 | 0.11 | 0.195 | 2 | 100% | 1.34 | 1.11 | 1.225 | 2 | 100%
第三人民医院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.21 | 0.16 | 0.185 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 9 | 1 | 5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.77 | 0.49 | 0.63 | 2 | 100% | 1.31 | 1.09 | 1.2 | 2 | 100%
秦岭家园小区 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 7 | 6 | 6.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.39 | 0.38 | 0.385 | 2 | 100% | 1.34 | 1.24 | 1.29 | 2 | 100%
宝鸡铁路技师学院 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 13 | 4 | 8.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.36 | 0.21 | 0.285 | 2 | 100% | 1.32 | 0.76 | 1.04 | 2 | 100%
斗鸡水厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.16 | 0.13 | 0.145 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 7 | 1 | 4 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.48 | 0.45 | 0.465 | 2 | 100% | 1.46 | 1.29 | 1.375 | 2 | 100%
华煤小区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.18 | 0.1 | 0.14 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 13 | 12 | 12.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.22 | 0.11 | 0.165 | 2 | 100% | 1.19 | 1.11 | 1.15 | 2 | 100%
宝鸡市园林管理处 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.14 | 0.11 | 0.125 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 19 | 12 | 15.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.46 | 0.33 | 0.395 | 2 | 100% | 1.35 | 1.11 | 1.23 | 2 | 100%
市自来水公司 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.28 | 0.17 | 0.225 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 4 | 2 | 3 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.15 | 0.12 | 0.135 | 2 | 100% | 1.7 | 1.19 | 1.445 | 2 | 100%