## 出厂水
宝鸡市自来水集团有限公司2023年9月出厂水水质检测结果
序号 | 检测项目 Test Items | 执行标准 Standard Reference | 宝鸡市自来水集团有限公司第一净水厂 | [5 empty] | 宝鸡市自来水集团有限公司第二净水厂 | [5 empty] | 宝鸡市自来水集团有限公司第三净水厂
|  |  | 检测次数 | 合格次数 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 检测次数 | 合格次数 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 检测次数 | 合格次数 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 30 | 30 | 100 | 0.29 | 0.14 | 0.23 | 60 | 60 | 100 | 0.25 | 0.1 | 0.16 | 60 | 60 | 100 | 0.13 | 0.05 | 0.08
2 | 色度 | ≤15度 | 30 | 30 | 100 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 60 | 60 | 100 | <5 | <5 | <5 | 60 | 60 | 100 | <5 | <5 | <5
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0
4 | 肉眼可见物 | 无 | 30 | 30 | 100 | 无 | 无 | 无 | 30 | 30 | 100 | 无 | 无 | 无 | 30 | 30 | 100 | 无 | 无 | 无
5 | 游离氯 | 0.3mg/L～2mg/L | 30 | 30 | 100 | 0.66 | 0.33 | 0.52 | 60 | 60 | 100 | 0.89 | 0.6 | 0.75 | 60 | 60 | 100 | 0.91 | 0.53 | 0.73
6 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 30 | 30 | 100 | 23 | 0 | 4 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0
7 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0
8 | 大肠埃希氏菌 | 不应检出 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0
9 | 高锰酸盐指数 （以O2计） | ≤3mg/L | 30 | 30 | 100 | 1.52 | 0.35 | 0.78 | 30 | 30 | 100 | 2.52 | 1.35 | 1.82 | 30 | 30 | 100 | 1.61 | 1.04 | 1.34

## 管网水
宝鸡市自来水集团有限公司2023年9月管网水水质检测结果
采样地点 | 色度（≤15度） |  |  |  |  | 浑浊度（≤1NTU） |  |  |  |  | 臭和味（无异臭、异味） |  |  |  |  | 菌落总数（≤100CFU/ml） |  |  |  |  | 总大肠菌群（不应检出） |  |  |  |  | 游离氯（0.05-2mg/L） |  |  |  |  | 高锰酸盐指数（≤3mg/L）
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率
文理学院美伦小区 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.26 | 0.16 | 0.21 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 12 | 5 | 8.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2 | 100% | 1.22 | 1.11 | 1.165 | 2 | 100%
秀水居小区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.17 | 0.14 | 0.155 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 17 | 7 | 12 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.27 | 0.19 | 0.23 | 2 | 100% | 1.1 | 1.04 | 1.07 | 2 | 100%
东方文苑小区 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.27 | 0.16 | 0.215 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 11 | 9 | 10 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.38 | 0.33 | 0.355 | 2 | 100% | 1.03 | 1.02 | 1.025 | 2 | 100%
406井监控点 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 7 | 4 | 5.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.45 | 0.34 | 0.395 | 2 | 100% | 1.22 | 1.16 | 1.19 | 2 | 100%
高新开发区派出所 | 3 | 3 | 3 | 2 | 100% | 0.24 | 0.21 | 0.225 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 11 | 7 | 9 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 2 | 100% | 1.19 | 1.16 | 1.175 | 2 | 100%
星泰园 | 3 | 3 | 3 | 2 | 100% | 0.31 | 0.24 | 0.275 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 19 | 16 | 17.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.25 | 0.13 | 0.19 | 2 | 100% | 1.19 | 1.08 | 1.135 | 2 | 100%
宝钛新区 | 3 | 3 | 3 | 2 | 100% | 0.25 | 0.2 | 0.225 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 17 | 12 | 14.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 2 | 100% | 1.2 | 1.18 | 1.19 | 2 | 100%
水表校验中心 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 100% | 0.78 | 0.3 | 0.54 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 17 | 14 | 15.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.22 | 0.06 | 0.14 | 2 | 100% | 1.25 | 1.14 | 1.195 | 2 | 100%
文兴路公交调度站 | 4 | 2 | 3 | 2 | 100% | 0.36 | 0.18 | 0.27 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 13 | 6 | 9.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.4 | 0.21 | 0.305 | 2 | 100% | 1.3 | 1.19 | 1.245 | 2 | 100%
宝鸡吉利汽车 | 4 | 2 | 3 | 2 | 100% | 0.73 | 0.27 | 0.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 15 | 9 | 12 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.41 | 0.31 | 0.36 | 2 | 100% | 1.39 | 1.34 | 1.365 | 2 | 100%
石坝河水厂 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.23 | 0.2 | 0.215 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 9 | 3 | 6 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.1 | 0.07 | 0.085 | 2 | 100% | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 2 | 100%
E米阳光小区 | 3 | 3 | 3 | 2 | 100% | 0.27 | 0.22 | 0.245 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 16 | 4 | 10 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.67 | 0.42 | 0.545 | 2 | 100% | 0.9 | 0.81 | 0.855 | 2 | 100%
高家村派出所 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.24 | 0.17 | 0.205 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 19 | 12 | 15.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.31 | 0.07 | 0.19 | 2 | 100% | 0.82 | 0.7 | 0.76 | 2 | 100%
姜潭社区服务中心 | 3 | 3 | 3 | 2 | 100% | 0.25 | 0.24 | 0.245 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 2 | 100% | 0.79 | 0.74 | 0.765 | 2 | 100%
百合花城小区 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.69 | 0.39 | 0.54 | 2 | 100% | 0.79 | 0.72 | 0.755 | 2 | 100%
川陕路加压站 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 7 | 2 | 4.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.93 | 0.7 | 0.815 | 2 | 100% | 0.88 | 0.83 | 0.855 | 2 | 100%
南山明珠小区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 7 | 5 | 6 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.46 | 0.12 | 0.29 | 2 | 100% | 1.02 | 0.93 | 0.975 | 2 | 100%
神农镇政府 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.19 | 0.16 | 0.175 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 8 | 6 | 7 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.86 | 0.54 | 0.7 | 2 | 100% | 1.18 | 1.08 | 1.13 | 2 | 100%
清姜派出所 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.15 | 0.14 | 0.145 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.67 | 0.58 | 0.625 | 2 | 100% | 0.95 | 0.88 | 0.915 | 2 | 100%
宝鸡海关 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.15 | 0.12 | 0.135 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.76 | 0.67 | 0.715 | 2 | 100% | 1.07 | 0.87 | 0.97 | 2 | 100%
市警察培训学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 12 | 7 | 9.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.48 | 0.13 | 0.305 | 2 | 100% | 0.78 | 0.63 | 0.705 | 2 | 100%
石鼓镇政府 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 12 | 11 | 11.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.53 | 0.27 | 0.4 | 2 | 100% | 0.87 | 0.8 | 0.835 | 2 | 100%
水苑新居 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.4 | 0.17 | 0.285 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 11 | 9 | 10 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.22 | 0.19 | 0.205 | 2 | 100% | 1.06 | 0.9 | 0.98 | 2 | 100%
福临堡加压站 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.29 | 0.19 | 0.24 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 7 | 7 | 7 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 2 | 100% | 0.79 | 0.74 | 0.765 | 2 | 100%
中铁宝工 | 4 | 2 | 3 | 2 | 100% | 0.34 | 0.21 | 0.275 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 12 | 10 | 11 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.07 | 0.06 | 0.065 | 2 | 100% | 0.98 | 0.9 | 0.94 | 2 | 100%
东风路卫生服务站 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 13 | 4 | 8.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 2 | 100% | 0.95 | 0.84 | 0.895 | 2 | 100%
公交西关调度站 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.2 | 0.13 | 0.165 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 9 | 4 | 6.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.26 | 0.15 | 0.205 | 2 | 100% | 0.99 | 0.82 | 0.905 | 2 | 100%
渭滨城建局 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.2 | 0.17 | 0.185 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 17 | 14 | 15.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.17 | 0.06 | 0.115 | 2 | 100% | 1.05 | 0.91 | 0.98 | 2 | 100%
市卫生监督所 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.25 | 0.16 | 0.205 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 19 | 11 | 15 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.32 | 0.14 | 0.23 | 2 | 100% | 1 | 0.87 | 0.935 | 2 | 100%
新华路加压站 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 18 | 15 | 16.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.37 | 0.21 | 0.29 | 2 | 100% | 1.07 | 1.01 | 1.04 | 2 | 100%
宝平路派出所 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.24 | 0.16 | 0.2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 19 | 7 | 13 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.14 | 0.07 | 0.105 | 2 | 100% | 0.95 | 0.9 | 0.925 | 2 | 100%
金陵湾小区 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.25 | 0.14 | 0.195 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 21 | 13 | 17 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.18 | 0.09 | 0.135 | 2 | 100% | 1.02 | 0.98 | 1 | 2 | 100%
宝十路卫生服务站 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 21 | 17 | 19 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.15 | 0.07 | 0.11 | 2 | 100% | 0.95 | 0.88 | 0.915 | 2 | 100%
第三人民医院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 6 | 3 | 4.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.37 | 0.26 | 0.315 | 2 | 100% | 0.79 | 0.78 | 0.785 | 2 | 100%
秦岭家园小区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.2 | 0.16 | 0.18 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 19 | 11 | 15 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.47 | 0.39 | 0.43 | 2 | 100% | 1.06 | 1.03 | 1.045 | 2 | 100%
宝鸡铁路技师学院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 22 | 10 | 16 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.37 | 0.27 | 0.32 | 2 | 100% | 1.01 | 0.93 | 0.97 | 2 | 100%
斗鸡水厂 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 14 | 11 | 12.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.43 | 0.34 | 0.385 | 2 | 100% | 1.07 | 0.91 | 0.99 | 2 | 100%
华煤小区 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.31 | 0.2 | 0.255 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 21 | 15 | 18 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.16 | 0.06 | 0.11 | 2 | 100% | 1.03 | 1 | 1.015 | 2 | 100%
宝鸡市园林管理处 | 3 | 3 | 3 | 2 | 100% | 0.27 | 0.15 | 0.21 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 25 | 13 | 19 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.25 | 0.24 | 0.245 | 2 | 100% | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 2 | 100%
市自来水公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.19 | 0.16 | 0.175 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 7 | 5 | 6 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 2 | 100% | 0.9 | 0.87 | 0.885 | 2 | 100%

## 3季度出厂水
宝鸡市自来水集团有限公司2023年3季度出厂水水质检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 标准限值 （GB 5749-2022） | 第一净水厂斗鸡加压站 |  |  | 第二净水厂 |  |  | 第三净水厂
|  |  |  | 最大值 | 最小值 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 合格率
1 | 总大肠菌群 | cfu/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | 未检出 | 未检出 | 100% | 未检出 | 未检出 | 100%
2 | 大肠埃希氏菌 | cfu/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | 未检出 | 未检出 | 100% | 未检出 | 未检出 | 100%
3 | 菌落总数 | cfu/mL | ≤100 | 22 | 1 | 100% | 2 | 1 | 100% | 23 | 7 | 100%
4 | 砷（As） | mg/L | ≤0.01 | 0.0011 | 0.0008 | 100% | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 100% | 0.001 | 0.0007 | 100%
5 | 镉（Cd） | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100% | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100% | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100%
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | 100% | ＜0.004 | ＜0.004 | 100% | ＜0.004 | ＜0.004 | 100%
7 | 铅（Pb） | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 100% | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 100% | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 100%
8 | 汞（Hg） | mg/L | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100% | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100% | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100%
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | 100% | ＜0.002 | ＜0.002 | 100% | ＜0.002 | ＜0.002 | 100%
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.31 | 0.29 | 100% | 0.37 | 0.32 | 100% | 0.32 | 0.3 | 100%
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 5.13 | 3.42 | 100% | 2.31 | 1.8 | 100% | 2.6 | 1.95 | 100%
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0195 | 0.0036 | 100% | 0.0163 | 0.0133 | 100% | 0.016 | 0.009 | 100%
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.001 | 0.0003 | 100% | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100% | 0.0006 | 0.0004 | 100%
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0037 | 0.0004 | 100% | 0.001 | 0.0006 | 100% | 0.0032 | 0.0024 | 100%
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.001 | ＜0.001 | 100% | ＜0.001 | ＜0.001 | 100% | ＜0.001 | ＜0.001 | 100%
16 | 三卤甲烷 |  | ≤1 | 0.4 | 0.07 | 100% | 0.24 | 0.23 | 100% | 0.28 | 0.19 | 100%
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.006 | ＜0.001 | 100% | 0.02 | 0.008 | 100% | 0.011 | 0.004 | 100%
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.008 | 0.008 | 100% | 0.019 | 0.014 | 100% | 0.01 | 0.005 | 100%
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 100% | ＜0.01 | ＜0.01 | 100% | ＜0.01 | ＜0.01 | 100%
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.02 | ＜0.02 | 100% | ＜0.02 | ＜0.02 | 100% | ＜0.02 | ＜0.02 | 100%
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.03 | ＜0.02 | 100% | ＜0.02 | ＜0.02 | 100% | ＜0.02 | ＜0.02 | 100%
22 | 色度 | 度 | ≤15 | 3 | 1 | 100% | 2 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100%
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.34 | 0.11 | 100% | 0.28 | 0.16 | 100% | 0.25 | 0.18 | 100%
24 | 臭和味 |  | 无异臭异味 | 无 | 无 | 100% | 无 | 无 | 100% | 无 | 无 | 100%
25 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 100% | 无 | 无 | 100% | 无 | 无 | 100%
26 | pH |  | 6.5～8.5 | 7.58 | 7.32 | 100% | 7.58 | 7.16 | 100% | 7.79 | 7.57 | 100%
27 | 铝（Al） | mg/L | ≤0.2 | 0.05 | 0.01 | 100% | 0.17 | 0.09 | 100% | 0.09 | 0.06 | 100%
28 | 铁（Fe） | mg/L | ≤0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | 100% | ＜0.05 | ＜0.05 | 100% | ＜0.05 | ＜0.05 | 100%
29 | 锰（Mn） | mg/L | ≤0.1 | ＜0.02 | ＜0.02 | 100% | ＜0.02 | ＜0.02 | 100% | ＜0.02 | ＜0.02 | 100%
30 | 铜（Cu） | mg/L | ≤1.0 | ＜0.02 | ＜0.02 | 100% | ＜0.02 | ＜0.02 | 100% | ＜0.02 | ＜0.02 | 100%
31 | 锌（Zn） | mg/L | ≤1.0 | 0.13 | ＜0.01 | 100% | ＜0.01 | ＜0.01 | 100% | ＜0.01 | ＜0.01 | 100%
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 52.09 | 27.52 | 100% | 8.73 | 6.3 | 100% | 17.74 | 15.35 | 100%
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 88.4 | 53 | 100% | 18 | 12.2 | 100% | 40.9 | 35.3 | 100%
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 518 | 352 | 100% | 131 | 116 | 100% | 300 | 256 | 100%
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 327.8 | 214.3 | 100% | 77.6 | 62.7 | 100% | 188.2 | 154.1 | 100%
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.48 | 0.5 | 100% | 2 | 1.29 | 100% | 1.64 | 0.91 | 100%
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.02 | ＜0.02 | 100% | 0.05 | ＜0.02 | 100% | 0.04 | ＜0.02 | 100%
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.24 | 0.1 | 100% | ＜0.05 | ＜0.05 | 100% | 0.05 | ＜0.05 | 100%
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.21 | 0.12 | 100% | 0.08 | ＜0.05 | 100% | 0.19 | 0.08 | 100%
40 | 游离氯 | mg/L | 0.3～2 | 1.03 | 0.39 | 100% | 0.71 | 0.67 | 100% | 0.86 | 0.74 | 100%
41 | 硒（Se） | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 100% | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 100% | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 100%
42 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | 100% | 6e-05 | 4e-05 | 100% | ＜0.00002 | ＜0.00002 | 100%
43 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100% | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100% | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100%
44 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100% | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100% | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100%
45 | 挥发酚类(苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | 100% | ＜0.001 | ＜0.001 | 100% | ＜0.001 | ＜0.001 | 100%
46 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | 100% | ＜0.050 | ＜0.050 | 100% | ＜0.050 | ＜0.050 | 100%
47 | 锑（Sb） | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 |  | 100% | ＜0.0005 |  | 100% | ＜0.0005 |  | 100%
48 | 钡（Ba） | mg/L | ≤0.7 | 0.195 |  | 100% | 0.019 |  | 100% | 0.11 |  | 100%
49 | 铍（Be） | mg/L | ≤0.002 | ＜0.0001 |  | 100% | ＜0.0001 |  | 100% | ＜0.0001 |  | 100%
50 | 硼（B） | mg/L | ≤1.0 | ＜0.20 |  | 100% | ＜0.20 |  | 100% | ＜0.20 |  | 100%
51 | 钼（Mo） | mg/L | ≤0.07 | 0.003 |  | 100% | 0.007 |  | 100% | 0.003 |  | 100%
52 | 镍（Ni） | mg/L | ≤0.02 | ＜0.001 |  | 100% | ＜0.001 |  | 100% | ＜0.001 |  | 100%
53 | 银（Ag） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.0005 |  | 100% | ＜0.0005 |  | 100% | ＜0.0005 |  | 100%
54 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.001 |  | 100% | ＜0.001 |  | 100% | ＜0.001 |  | 100%
55 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.001 |  | 100% | ＜0.001 |  | 100% | ＜0.001 |  | 100%
56 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.010 |  | 100% | ＜0.010 |  | 100% | ＜0.010 |  | 100%
57 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | ＜0.005 |  | 100% | ＜0.005 |  | 100% | ＜0.005 |  | 100%
58 | 钠（Na） | mg/L | ≤200 | 25.6 |  | 100% | 2.9 |  | 100% | 17.1 |  | 100%