附件2

宝鸡市大厦物业服务质量综合评价评分表

| 项目名称： 物业服务企业名称： 合同约定服务等级： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 | 内 容 |  | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| （一） 基础管理 （20分） | 1.办理承接查验手续，有承接查验记录及工程竣工验收备案证明书（无需协议备案）。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合0 |  |
|  | 2.由一家物业服务企业实施统一专业化管理，提供中标通知书和物业服务合同备案证明材料。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合0 |  |
|  | 3.大厦业主在租售大厦前，与选聘的物业服务企业签订物业服务合同，责权利明确，在合同中对于大厦的大、中、小型维修有相关约定。 |  | 1 | 签订物业服务合同 0.5，有明确的相关约定0.5 |  |
|  | 4.大厦在签订销售、租赁合同时，大厦业主、物业使用人（租赁人）与物业服务企业签订物业服务协议，双方责权利明确。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合0 |  |
|  | 5.房屋使用手册、装饰装修管理规定及业主、物业使用人公约等各项公众制度完善、宣传到位，相关管理制度、规定发放至业主、租户。 |  | 1 | 完善 1.0。不完善0 |  |
|  | 6.物业服务企业制定有争创规划和具体实施方案，并经大厦业主或业委会（管委会）书面同意，有具体推进落实措施。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合0 |  |
|  | 7.大厦物业服务管理各项管理制度、各岗位工作标准健全，并制定有具体的落实措施和考核办法。 |  | 2 | 制度、工作标准建立健全2.0，主要检查：物业管理服务工作程序、质量保证制度收费管理制度、财务制度、岗位考核制度等每发现一处不完整规范扣0.2；未制定具体的落实措施扣0.5；未制定考核办法扣0.5 |  |
| （一） 基础管理 （20分） | 8.项目物业管理人员持证（含经济类中级以上、物业管理师、项目经理证）上岗；员工分类统一着装，佩戴明显标志，行为规范、形象良好、作风严谨、用语文明。 |  | 2 | 项目负责人无上岗证书扣1.0；着装及标志不符合扣1.0 |  |
|  | 9.使用计算机网络、物联网、APP等手段进行服务管理，建立智慧物业管理服务平台，对客户信息、收费、房屋维修、设施设备维护保养、工作计划、财务、人事等事项采用管理系统实行信息化管理。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合0 |  |
|  | 10.物业服务企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定，依据相关规定公开公示企业营业执照、项目负责人信息、物业服务合同、物业服务费收费标准、停车服务费收费标准、客户服务电话、工程维修电话、应急值班电话和投诉监督电话，每半年公示一次维修资金使用情况、公共收益收支及物业服务费用收支情况。 |  | 2 | 物业服务企业执行有关规定1，未执行0；已公示1， 未公示0；公示不全的扣0.5 |  |
|  | 11.建立和保存与业主或物业使用人权益相关的物业服务档案、房屋及其配套设施权属清册；房屋及其共用设施设备档案、检查报告、供水、电、垃圾清运协议、共有部分经营管理等资料齐全，分类成册，使用登记管理手续完善，查阅方便。 |  | 2 | 包括房屋总平面图，地下管网图，房屋数量、种类、用途分类统计成册，房屋及共用设施设备大中修记录，共用设施设备的设计安装图纸资料和台账。每发现一项不齐全或不完善扣0.1；每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 12.建立 24 h值班和信息反馈回访制度，设立服务电话，接受业主或物业使用人报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等，进行信息收集、及时处理和反馈，有反馈回访记录。 |  | 2 | 符合 2.0。没有值班制度和值班记录的扣0.5，未设服务电话扣 0.5，发现一处处理不及时扣0.2，没有回访记录每次扣0.1 |  |
|  | 13.落实满意度调查制度，采取线上/线下发放物业服务管理工作征求意见单等形式，进行满意度调查，对合理的建议及时整改，满意率均达 85％以上。 |  | 1 | 每半年进行满意度调查，满意度达90%得1.0，低于90%不得分 |  |
|  | 14.建立并落实便民维修服务承诺制，零修急修响应及时率 100％、返修率不高于 1％，并有回访记录。 |  | 2 | 建立并落实 1.0，建立但未落实扣0.5，未建立扣1.0； 及时率符合0.5，每降低1个百分点扣0.1；返修率符合0.3，不符合0；回访记录完整0.2，记录不完整或无回访记录0 |  |
| （二） 房屋管理 与维修养护 （15分） | 1.大厦、栋号、楼层、房号标志明显，并在大堂内显著位置设立引路方向平面图、驻大厦各单位名录标识。 |  | 2 | 符合2.0。无示意图或发现一处标志不清或没有标志扣0.2 |  |
|  | 2.物业服务区域内无违反规划私搭乱建、擅自改变房屋用途、超荷载使用房屋现象等违规问题，有劝说、制止、报告记录。 |  | 2 | 符合 2.0。存在私搭乱建、超荷载使用或擅自改变房屋使用用途的，物业企业能完整提供劝说、制止、报告记录的不扣分；不能提供的，发现一处私搭乱建或擅自改变房屋用途均扣0.5 |  |
|  | 3.大厦外观完好、整洁，外墙是建材贴面的，无脱落，是玻璃幕墙的清洁明亮、无破损，是涂料的，无脱落、无污渍。无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂等现象。 |  | 3 | 符合 3.0。发现一处外墙砖脱落、破损扣0.2，发现一处乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣0.2 |  |
|  | 4.室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损。 |  | 2 | 符合 2.0。未按规定设置0； 按规定设置，但不整齐或有破损每处扣0.l，有安全隐患每处扣0.5 |  |
|  | 5.空调安装位置统一，冷凝水集中收集，无乱装空调、乱排冷凝水问题。 |  | 2 | 符合 2.0。发现一处不符合扣0.5 |  |
|  | 6.房屋装饰装修管理符合规定，装修管理资料分户存档，协议书、告知书、审批查验等记录完整，无危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益等问题。 |  | 2 | 符合 2.0。每发现一处不符合扣0.5 |  |
|  | 7.防雷设施完好，每年对防雷设施进行巡检养护和检测。 |  | 2 | 符合 2.0 。 无防雷检测扣0.5，其他发现一处不符合扣0.2 |  |
| （三） 共用设施 设备管理 （35分） | Ⅰ.综合要求 |  |  |  |  |
|  | 1.共用设施设备运行、使用及维护有值守和记录、无事故隐患；专业技术人员和维护人员持证上岗严格遵守操作流程与保养规范；有应急处置预案，并定期组织演练。 |  | 2 | 符合 2.0。发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 2.设备及机房环境整洁，封堵完好， 无杂物、灰尘，无鼠、虫害发生，机房环境符合设备安全运行要求。 |  | 1 | 符合1.0。发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 3.专业技术人员持证上岗，业务技能熟练， 严格按操作规程作业。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合0 |  |
|  | 4.设备良好，运行正常，一年内无重大管理责任事故；设备设施可靠接地。 |  | 2 | 符合2.0。出现一次重大责任事故0；每发现一处接地不符合扣0.2 |  |
| （三） 共用设备 管理 （35分） | Ⅱ.供电系统 |  |  |  |  |
|  | 1.保证正常供电，限电、停电有明确的审批权限并按规定时间通知住用户。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合 0 |  |
|  | 2.制定临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行；高压柜、变压器按规定进行检测，各项操作工具齐全，年检合格。 |  | 1 | 符合 1.0。临时用电措施或停电应急措施不符合均扣0.5 |  |
|  | 3.备用应急电源可随时启用，维保记录完整。 |  | 1 | 符合 1.0。记录不完整扣0.5，不符合 0 |  |
|  | Ⅲ.弱电系统 |  |  |  |  |
|  | 1.按工作标准规定时间排除故障，保证各弱电系统正常工作运行。 |  | 1 | 符合1.0。发现一处不符合扣0.5 |  |
|  | 2.监控系统等智能化设施设备运行正常，有工作记录，并按规定期限保存。 |  | 1 | 符合 1.0。发现一处不符合扣0.5，不符合0 |  |
|  | Ⅳ.消防系统 |  |  |  |  |
|  | 1.消防控制中心值守人员持证上岗24 h值班，消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时启用，烟感等探测器按规定清洗检测。 |  | 1 | 系统不满足功能需求的一票否决。按照消防部门相关制度，符合1.0；发现一次消防部门整改通知扣0.5，发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 2.消防值守人员掌握消防设施设备的使用方法，并能按预案及时处理各种问题，微型消防站各类器材完好，随时可使用。 |  | 1 | 符合 2.0。不符合0 |  |
|  | 3.组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确有各区域防火责任人，无火灾安全隐患。 |  | 2 | 符合 2.0。责行人不明确每发现一处扣0.2，每发现一处安全隐患扣0.5 |  |
|  | 4、订有突发火灾的应急方案，并组织演练；设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通。 |  | 2 | 无应急方案扣0.5、无演练记录扣0.5，各种标志每缺少一个及每发现一处不畅通扣0.1 |  |
| （三） 共用设备 管理 （35分） | Ⅴ.电梯系统 |  |  |  |  |
|  | 1.电梯准用证、年检合格证、维修保养合同、使用维护档案完备。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合 0 |  |
|  | 2.电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全，通风、照明及附属设施完好。 |  | 1 | 符合1.0。发现任何一项不符合0 |  |
|  | 3.轿厢、井道、机房保持清洁。 |  | 1 | 轿厢干净整洁，井道清洁无垃圾杂物，机房门道槽应无杂物。发现一起不合格扣0.2 |  |
|  | 4.有电梯使用保险，电梯档案完备。巡查和维修保养记录齐全，并按规定存档。 |  | 1 | 符合1.0。不符合 0 |  |
|  | 5.有电梯故障和救援应急处理方案和处理程序，并按规定组织进行演练。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合 0 |  |
|  | 6.电梯运行出现险情后，有排除险情的应急处理措施，并按规定组织演练。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合 0 |  |
|  | Ⅵ.给排水系统 |  |  |  |  |
|  | 1.建立大厦用水、供水管理制度， 积极协助用户安排合理的用水和节水计划。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合 0 |  |
|  | 2.设备、阀门、减压阀、管道工作正常，无跑冒滴漏。 |  | 1 | 每发现一处不符合扣 0.2 |  |
|  | 3.按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；水池、水箱清洁卫生，无二次污染。 |  | 2 | 符合 2.0。每发现一项不符合扣 0.5 |  |
|  | 4.给排水设施设备运行、维保、抢修工作正常，记录齐全并按规定存档； 限水、停水按规定时间通知住用户。 |  | 1 | 符合 1.0。每发现一处不符合扣 0.2 |  |
| （三） 共用设备 管理 （35分） | 5.排水系统通畅，排水（排污）设备工作正常，道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生。 |  | 1 | 符合 1.0。 每发现一处不符合扣 0.2 |  |
|  | 6.制定有给排水系统故障和停水应急处理方案和处理程序，有事故应急处理方案。 |  | 1 | 符合 1.0。无处理方案扣 1.0，方案不完善扣 0.5。每发现一处不符合扣 0.2； |  |
|  | Ⅶ.空调及采暖通风（A 或 B） |  |  |  |  |
|  | A.空调及采暖通风(水系统空调) |  |  |  |  |
|  | 1.中央空调系统运行正常，水塔运行正常且噪音不超标，无严重滴漏水现象。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合 0 |  |
|  | 2.中央空调系统出现运行故障后，维修人员在规定时间内到达现场维修。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合 0 |  |
|  | 3.制定有中央空调发生故障应急处理方案。 |  | 1 | 无应急处理方案扣 1.0，有方案但不完善或执行不够的扣0.5 |  |
|  | 4.供暖设备完好，运行正常。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合 0 |  |
|  | 5.管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患。 |  | 1 | 每发现一处不符合扣 0.2 |  |
|  | B.空调及采暖通风(VRV 空调) |  |  |  |  |
|  | 1.空调机组运行正常，室外机外观整洁无损坏，无线路和管道破损裸露和跑冒滴漏现象。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合 0 |  |
|  | 2.室外机基座完整无损坏，螺栓紧固件无松脱，散热翅片完整无损坏，及时修复有记录。 |  | 1 | 符合 1.0。每发现一处不符合扣 0.2 |  |
|  | 3.有各项保养记录，室内滤网和室外机散热清洗有完善的实施记录（不少于 2 次/年)。 |  | 1.5 | 符合 1.5。不符合 0 |  |
|  | 4.有完整的空调故障应急处理方案、保养程序和完整的安装使用验收记录，出现运行故障后，维修人员在规定时间内到达现场维修。 |  | 1.5 | 符合 1.5。每发现一处不符扣0.5 |  |
| （四） 共用设施 管理 （4分） | 1.共用配套服务设施完好，无随意改变用途问题。 |  | 1 | 符合 1.0。 每发现一处不符合扣 0.2 |  |
|  | 2.共用管线统一下地或入公共管道， 无架空管线，无碍观瞻。 |  | 1 | 符合 1.0。 每发现一处不符合扣 0.2 |  |
|  | 3.道路、楼道、大堂等公共区域照明完好。 |  | 1 | 符合 1.0。 每发现一处不亮扣 0.2 |  |
|  | 4.大厦范围内的道路通畅，标识清晰，路面无破损。 |  | 1 | 符合 1.0。 每发现一处不符合扣 0.2 |  |
| （五） 公共秩序与 车辆管理 （10分） | 1.大厦基本实行封闭式管理，严格落实安防制度和政府防控的相关措施。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合 0 |  |
|  | 2.有专业秩序维护队伍和岗位分布图，监控室、物业服务管理区域实行 24 H值班及巡逻制度；监控图像、数据、记录清晰完整，并按规定保存；有应急处置预案，秩序维护人员熟悉小区的环境，文明执勤，训练有素,言语规范，认真负责。 |  | 2 | 符合 2.0。秩序维护队伍无上岗证扣 1.0，每发现一处不符合扣 0.2 |  |
|  | 3.结合大厦特点，制定有安全防范措施，指示标识清晰，有应急处置方案。 |  | 2 | 对特殊的部位要有相应的防范措施，每发现一处无防范措施扣 0.2 |  |
|  | 4.进出大厦各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合 0 |  |
|  | 5.大厦外停车场有专人疏导，管理有序，排列整齐按规定停放。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合 0 |  |
|  | 6.室内停车场管理规范，出入登记。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合 0 |  |
|  | 7.非机动车车辆有集中停放场地，充电、停放管理制度落实，停放整齐， 场地整洁。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合 0 |  |
|  | 8.危及人身安全处设有明显标志和提醒防范措施。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合 0 |  |
| （六） 环境卫生 管理 （6分） | 1.环卫设施完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站；上列设备位置固定垃圾分类标识清晰、外观干净整洁无破损。 |  | 1 | 符合1.0。未设置生活垃圾分类扣0.5，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 2.清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁，无污迹、垃圾。 |  | 1 | 未实行责任制的扣0.5，无专职清洁人员和责任范围的扣0.2，未实行标准化保洁的扣0.2 |  |
|  | 3.垃圾日产日清，定期进行卫生消毒杀菌。 |  | 1 | 每发现一处垃圾（含建筑垃圾）扣0.2，未达到垃圾日产日清的扣0.2，未定期进行卫生消毒灭杀扣0.2，如在疫情期间未消杀或无消杀记录的扣0.5 |  |
|  | 4.共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；大堂、楼梯扶扶栏、天台、共用玻璃窗等保持洁净；大厦内共用场地无纸屑烟头等废弃物。 |  | 2 | 符合 2.0。每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 5.商业网点管理有序，符合卫生标准；无乱设摊点、乱挂广告牌和乱贴、乱画、破损现象。 |  | 1 | 符合 1.0。每发现一处不符合扣0.2 |  |
| （七） 绿化管理 （5分） | 1.制定有绿化养护计划，无改变绿地使用用途和破坏、践踏、占用现象。 |  | 2 | 符合 2.0。不符合0 |  |
|  | 2.花草树木长势良好，修剪养护及时，整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃，无土壤裸露。 |  | 1 | 未按合同约定修剪、花草树木疯长的扣0.5。土壤裸露（0.5平方米以上）、病虫害、枯死等每发现一处扣 0.1 |  |
|  | 3.绿地设有宣传牌、提示牌，无杂草、无纸屑、烟头、石块等杂物， |  | 1 | 符合 1.0。每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 4.对大厦内部、天台、屋顶等绿化有管理措施，并按规定严格落实。 |  | 1 | 无措施扣 1.0；有措施，落实不力扣0.5 |  |
| （八） 精神文明 建设 （3分） | 1.构建党建引领社区治理框架下的物业服务管理体系，成立党组织、开展志愿服务活动，建立社区党组织领导下的居民委员会、村民委员会、业主委员会、物业管理委员会和物业服务人等共同参与的议事协调机制。 |  | 1 | 项目管理单位组建了党的基层组织并开展活动0.5；组建志愿者队伍并开展志愿服务活动0.5 |  |
|  | 2.全体业主和使用人能自觉维护公众利益，遵守大厦的各项管理规定。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合0 |  |
|  | 3.大厦内未发生重大违纪违法案件和安全责任事故。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合0 |  |
| （九） 管理效益 （2分） | 1.物业管理服务费用收缴率 98％以上。 |  | 1 | 每降低1个百分点扣0.2 |  |
|  | 2.提供有偿服务，开展多种经营，物业管理经营状况良好。 |  | 1 | 符合 1.0。不符合0；盈利1.0，持平0.5，亏损0 |  |
| （十） 一票否决项 | 1.物业企业不配合落实物业服务区域内突发公共事件应急保障工作，或配合过程中存在严重失职被县区以上人民政府、市级以上相关部门通报的。 |  | 有其中一项者，物业服务质量综合评价等级不得高于“一般”等次。 |  |  |
|  | 2.被相关部门行政处罚后依然态度消极，整改不积极、不彻底，同样的违法违法行为被确认累犯的。 |  |  |  |  |
| 物业服务质量综合评价等级 |  |  | 项目总得分 |  |  |