## 宝鸡市普通住宅小区物业服务指导标准（定稿）
宝鸡市普通住宅小区物业服务指导标准（试行）
一、综合服务类
（一）共性项目（一、二、三级物业服务基本要求）
序号 | 服务项目 | 服务标准 |  |  | 服务效果
1 | 企业资格 | 具有独立法人资格，各项管理制度健全，运行规范 |  |  | 营业执照（三证合一）在物业服务中心醒目位置悬挂
2 | 签订物业服务合同 | 按规定签订物业服务合同、车辆停放服务合同，服务内容、服务标准及收费标准等明确规范 |  |  | 合同真实有效，双方权利义务关系明确，并在属地街道办事处（镇政府）、县区住建部门备案
3 | 制定并执行物业管理方案 | 结合项目实际情况，每年制定物业管理服务方案并组织实施，有体现规避风险措施（如购买公共责任等险种）的内容 |  |  | 物业服务标准化、规范化、常态化
4 | 物业承接查验工作 | 按照承接查验相关法律法规，制定承接查验方案，接收并妥善保管竣工验收资料和承接查验有关图纸资料，查验公共部位、共用设施、共用设备，记录查验发现问题，确认现场查验结果，采用核对、观察、使用检测和测试的方法进行 |  |  | 承接查验的图纸资料完整并建立承接查验档案，长期保管，对查验过程中发现的问题，督促责任单位整改、复查到位
5 | 人员形象和行为规范 | 统一着装，佩戴工牌；行为语言规范，服务主动、热情、服装整洁，头饰及妆容统一；电话在三声内接听，使用服务用语，接待业主时应起身问好、微笑服务，客户体验良好 |  |  | 行为语言规范，服务主动、热情
6 | 物业专项维修资金和物业用房 | 专项资金使用规范，不擅自改变物业管理用房用途 |  |  | 专项资金使用有专人负责，记录完整，账目清晰，定期公示，物业管理用房用途合理设置功能分区
7 | 公共收益和经营情况 | 公共收益收支管理账目清晰，每半年公示1次；酬金制的每半年公示1次物业支出状况报表 |  |  | 管理账目清晰，定期公示
8 | 物业政策与公益广告宣传 | 充分运用小区服务中心、宣传栏、电梯广告、新媒体等宣传媒介，宣传物业管理相关政策；电梯轿厢广告不低于1块用于公益宣传，多媒体广告的公益广告内容占比不低于10% |  |  | 提升业主对物业管理的认识和公益关注度
（二）差别项目
序号 | 项目名称 | 一级物业服务 |  | 二级物业服务 |  | 三级物业服务
|  | 服务标准 | 服务效果 | 服务标准 | 服务效果 | 服务标准 | 服务效果
9 | 办公及管理自动化 | 采取信息系统化管理方式，如：财务收费系统、客户管理系统、设备设施管理系统、OA办公系统等现代信息系统；建立业主及房产电子档案；善于创新、打造智慧物业管理模式 | 方便查阅，确保数据准确，管理效率高，系统运行流畅，操作娴熟 | 配备办公电脑设备，针对性采取信息系统化管理方式，如：财务收费系统、客户管理系统、OA办公系统等现代信息系统；建立业主及房产电子档案；打造智慧物业管理模式 | 方便查阅，确保数据准确，管理方便高效 | 配备必要的办公电脑设备，对业主及房产档案、物业管理服务、收费情况、设备运行情况建立手工纸质台账 | 方便查阅，确保数据基本准确，管理方便
10 | 党建工作和便民服务 | 按照党建要求成立党组织，调动和发挥党员的先锋模范带头作用；设立学雷锋志愿服务站点，明确专职志愿者；以“学雷锋志愿服务活动”为载体，制定年度便民服务活动工作计划并组织实施，每年不少于6次开展便民服务活动 | 党建工作深入人心，便民服务参与率每次不低于总户数的30% | 按照党建要求成立党组织，调动和发挥党员的先锋模范带头作用；设立学雷锋志愿服务站点，明确专职志愿者；以“学雷锋志愿服务活动”为载体，制定年度便民服务活动工作计划并组织实施，每年不少于4次开展便民服务活动 | 党建工作深入人心，便民服务参与率不低于总户数的20% | 按照党建要求成立党组织，调动和发挥党员的先锋模范带头作用；设立学雷锋志愿服务站点，明确专职志愿者；以“学雷锋志愿服务活动”为载体，制定年度便民服务活动工作计划并组织实施，每年不少于2次开展便民服务活动 | 党建工作深入人心，便民服务参与率不低于总户数的10%
二、客户服务类
（一）共性项目（一、二、三级物业服务基本要求）
序号 | 服务项目 | 服务标准 |  |  | 服务效果
11 | 公共部位维修养护 | 制定全年物业公共部位维修保养计划，定期组织实施 |  |  | 使用状态良好，无安全隐患
（二）差别项目
序号 | 项目名称 | 一级物业服务 |  | 二级物业服务 |  | 三级物业服务
|  | 服务标准 | 服务效果 | 服务标准 | 服务效果 | 服务标准 | 服务效果
12 | 物业服务中心 | 办公家具及电话、传真机、计算机等信息化办公设施设备配置齐全，每天24小时提供服务受理，服务场所公示服务流程、规章制度、岗位职责、收费依据、收费标准、急修服务内容、投诉渠道 | 办公场所干净、整洁，办公设施设备运行正常，客户服务流程清晰、高效，服务和投诉处理及时率100%，回访率100%，服务窗口布置人性化，与业主建立信息化沟通、交流的渠道 | 配置办公家具及电话、传真机、计算机等信息化办公设施设备，每天12小时提供服务受理，服务场所公示服务流程、规章制度、岗位职责、收费依据、收费标准、急修服务内容、投诉渠道 | 办公场所干净、整洁，公示服务电话，客户服务流程清晰、高效，服务和投诉处理及时率90%以上，回访率90%以上 | 配置简单的办公桌椅及电话、计算机，每天8小时提供服务受理，建立并公示基础的服务流程及有效的投诉处理流程 | 办公场所整洁，公示服务电话，基础服务流程清晰，服务和投诉处理及时率80%以上，回访率80%以上
13 | 特约有偿服务 | 根据客户需求提供特约有偿服务及社区商务服务 | 提供5种以上特约服务，开展服务要求规范、有序、合理定价 | 根据客户需求提供特约有偿服务及社区商务服务 | 提供3种以上特约服务，开展服务要求规范、有序、合理定价 | 根据客户需求提供简单有偿服务及社区商务服务 | 开展服务要求规范、有序、合理定价
14 | 共用设施设备维修 | 实行24小时报修受理制度，公示应急服务电话，急修30分钟内到达现场，其它报修按双方约定时间到达现场 | 维修及时率95%，有完整的报修、维修和回访记录，服务流程规范化、标准化 | 实行24小时报修值班制度，公示应急服务电话，急修30分钟内到达现场，其它报修按双方约定时间到达现场 | 维修及时率90%以上，有完整的报修、维修和回访记录，服务流程规范标准化 | 公示24小时服务电话，急修30分钟内到达现场、其它报修按双方约定时间到达现场 | 维修及时率85%以上，有报修、维修和回访记录
15 | 专业技能培训 | 项目经理具备三年以上物业管理从业经历,技术作业人员取得相关资格、技能证书，基层服务人员接受专业上岗和技术培训 | 相关资格及技能证书真实有效，80%以上的物业管理人员有足够的岗位操作技能；基层服务人员上岗培训考核合格率100% | 项目经理具备两年以上物业管理从业经历,技术作业人员取得相关资格、技能证书，基层服务人员接受专业上岗和技术培训 | 相关资格及技能证书真实有效，65%以上的管理人员有足够的岗位操作技能；基层服务人员上岗培训考核合格率100% | 项目经理具备一年以上物业管理从业经历,技术作业人员取得相关资格、技能证书，基层服务人员接受专业上岗和技术培训 | 相关资格及技能证书真实有效，50%以上的管理人员有足够的岗位操作技能；基层服务人员上岗培训考核合格率100%
16 | 满意度调查 | 每年进行一次物业管理服务满意度抽样调查，满意率达80%以上 | 通过满意度调查，深度分析调查结果，制定合理的整改方案并实施，加强沟通交流，提高服务水平，推进和谐小区建设 | 每年进行一次物业管理服务满意度抽样调查，满意率达75%以上 | 通过满意度调查，深度分析调查结果，制定合理的整改方案并实施，加强沟通交流，提高服务水平，推进和谐小区建设 | 每年进行一次物业管理服务满意度抽样调查，满意率达70%以上 | 通过满意度调查，深度分析调查结果，制定合理的整改方案并实施，加强沟通交流，提高服务水平，推进和谐小区建设
17 | 社区文化活动 | 制定全年的活动开展计划，积极配合街道办（镇）、社区（村），全年组织不少于6次文明创建活动 | 开展的创文等各类专项活动有方案、宣传、总结等各项存档资料 | 制定全年的活动开展计划，积极配合街道办（镇）、社区（村），全年组织不少于4次文明创建活动 | 开展的创文等各类专项活动有方案、宣传、总结等各项存档资料 | 制定全年的活动开展计划，积极配合街道办（镇）、社区（村），全年组织不少于2次文明创建活动 | 开展的创文等各类专项活动有方案、宣传、总结等各项存档资料
三、物业公共部位的管理与维护类
（一）共性项目（一、二、三级物业服务基本要求）
序号 | 服务项目 | 服务标准 |  |  | 服务效果
18 | 统一标识系统 | 结合项目具体情况，合理设置统一的标识系统，定期检查 |  |  | 标识清晰完整、统一
19 | 住宅装饰装修管理 | 按照住宅装饰装修管理有关规定和业主管理规约（业主临时管理规约）要求，建立住宅装饰装修管理制度；依规审核装修方案，告知注意事项，签订相关协议，建立业主装饰装修档案；定期巡查装修现场，如发现违规行为及时劝阻、制止、下发整改通知书并上报，处理过程归档留存；对进出小区的装修人员实行临时出入证管理；规范装修垃圾堆放、清运管理 |  |  | 维护房屋外立面和主体结构的完好，无私搭乱建，装修垃圾管理规范、清运及时
20 | 房屋外观和房屋使用 | 对房屋使用状况进行巡查，发现改变房屋外立面、私搭乱建、占用公共区域，非法改变房屋使用性质等违规行为，及时劝阻、制止并下发整改通知书、上报；处理过程归档留存 |  |  | 保持外观统一，物业服务区域广告牌、霓虹灯、空调及其它等户外设施整洁美观、规范有序
（二）差别项目
序号 | 项目名称 | 一级物业服务 |  | 二级物业服务 |  | 三级物业服务
|  | 服务标准 | 服务效果 | 服务标准 | 服务效果 | 服务标准 | 服务效果
21 | 公共部位门窗区域的管理 | 每天巡视楼内公共部位门窗，做好记录，发现问题及时处理 | 公共部位门窗无破损，门窗配件完好，门窗正常开关 | 每天巡视楼内公共部位门窗，做好记录，发现问题及时处理 | 公共部位门窗无破损，门窗配件完好，门窗正常开关 | 定期巡视楼内公共部位门窗，做好记录，发现问题及时处理 | 公共部位门窗无破损，门窗配件完好，门窗正常开关
22 | 公共区域楼梯间、走廊的室内墙地面 | 每天巡检公共区域楼梯间、走廊的室内墙地面，做好记录，发现问题及时处理 | 楼梯间无杂物堆放，走廊的室内墙地面无破损，无腻子灰或瓷砖脱落 | 每天巡检公共区域楼梯间、走廊的室内墙地面，做好记录，发现问题及时处理 | 楼梯间无杂物堆放，走廊的室内墙地面无破损，无腻子灰或瓷砖脱落 | 定期巡检公共区域楼梯间、走廊的室内墙地面，做好记录，发现问题及时处理 | 楼梯间无杂物堆放，走廊的室内墙地面无破损，无腻子灰或瓷砖脱落
23 | 公共区域道路、道沿、护坡、窨井盖及围墙 | 每天巡检公共区域道路、道沿、护坡、窨井盖及围墙，做好记录，发现问题及时处理 | 公共区域道路路面平整、无破损、无积水，道沿平直无缺损，护坡无坍塌，窨井盖无破损，围墙无破损，铁栅栏围墙表面无锈蚀，保持围墙完好 | 每天巡检公共区域道路、路牙、护坡、窨井盖及围墙，做好记录，发现问题及时处理 | 公共区域道路路面平整、无破损、无积水；路牙平直无缺损；护坡无坍塌；窨井盖无破损；围墙无破损，铁栅栏围墙表面无锈蚀，保持围墙完好 | 定期巡检公共区域道路、路牙、护坡、窨井盖及围墙，做好记录，发现问题及时处理 | 公共区域道路路面平整、无破损、无积水；路牙平直无缺损；护坡无坍塌；窨井盖无破损；围墙无破损，铁栅栏围墙表面无锈蚀，保持围墙完好
24 | 屋面排水沟、楼外排水管道及地面排水沟 | 每天巡查屋面排水沟、楼外排水管道及地面排水沟，做好记录，发现问题及时处理 | 屋面排水沟、排水沟管道、地面排水沟要保持排水畅通，无泥沙沉积，屋顶无杂物堆积、无绿苔、排水顺畅 | 每天巡查屋面排水沟、楼外排水管道及地面排水沟，做好记录，发现问题及时处理 | 屋面排水沟、排水沟管道、地面排水沟要保持排水畅通，无泥沙沉积，屋顶无杂物堆积、无绿苔、排水顺畅 | 定期巡查屋面排水沟、楼外排水管道及地面排水沟，做好记录，发现问题及时处理 | 屋面排水沟、排水沟管道、地面排水沟要保持排水畅通，无泥沙沉积，屋顶无杂物堆积、无绿苔、排水顺畅
25 | 凉亭、雕塑、景观小品及休闲椅、室外健身设施 | 每天巡检凉亭、雕塑、景观小品及休闲椅、室外健身设施，做好记录，发现损坏及时修复 | 保证其安全使用，发现破损应立即修复 | 定期巡检凉亭、雕塑、景观小品及休闲椅、室外健身设施，发现问题及时处理 | 保证其安全使用性，发现破损应立即修复 | 定期巡检凉亭、雕塑、景观小品及休闲椅、室外健身设施，发现问题及时处理 | 保证其安全使用性，发现破损应立即修复
26 | 空置房管理 | 建立空置房管理台账，每月巡查，发现问题及时和业主联系处理，存档备查 | 空置房台账清晰，定期反馈 | 建立空置房管理台账，每季度巡查，发现问题及时和业主联系处理，存档备查 | 空置房台账清晰 | 建立空置房管理台账，每半年巡查，发现问题及时和业主联系处理，存档备查 | 空置房台账清晰
四、设施设备管理与维护类
（一）共性项目（一、二、三级物业服务基本要求）
序号 | 服务项目 | 服务标准 |  |  | 服务效果
27 | 设施设备管理和维护 | 制定年度维修保养计划，对所有设施设备建立完整、清晰的台账，进行日常管理和维修养护，定期检查 |  |  | 确保共用部位、设施设备使用、运行状态良好，运行、检修和保养等操作流程清晰规范，记录齐全
28 | 消防系统 | 消防泵每月巡查并试运行1次，每半年保养1次；联动实验每年两次，火灾报警控制器每天检查1次；消防栓、灭火器、消防水带每月检查1次，灭火器按质保期限及时更换；消防管网压力24小时保压，每月检查1次；与具有消防设施维护保养检测资质的机构签订自动消防设施维护保养合同，明确维护保养责任；共用消防设施每年进行1次全面检测，保证自动消防设施的正常运行；消防控制室应实行24小时专人值班制度，自动消防系统操作人员必须持证上岗，遵守消防安全操作规程；消防设施每周巡查1次。 |  |  | 巡查、维修、保养记录完善，存档备查，主要通道安全疏散指示和应急照明设施完好，确保消防系统正常运行
29 | 安防系统 | 安防系统每月进行1次检修保养，运行良好，安防系统出现故障时，有相关预案措施弥补。全年运行完好率不低于95%，周界红外对射、门禁系统每日抽查功能有效性，每日抽检率不低于15% |  |  | 有相关工作记录，安防系统运行正常
30 | 供热系统 | 每年供热开始前完成小区内供热系统的年度检修保养工作，对换热站内电机、循环泵、补水泵、配电控制柜、控制阀门以及院内二次供热管网管道井阀门和仪表等设施设备做好供暖前后的检修维护保养，板式换热器每年清洗一次，除污器、过滤网供暖期每月清洗一次 |  |  | 有相关工作记录，供热系统运行正常，确保按时供热
31 | 电梯运行和维护管理 | 1.电梯管理专人负责，建立电梯运行档案，持证电梯安全管理员每天进行巡查，记录电梯运行情况和维修保养工作内容，存档备查。2.与专业电梯维保单位签订专项委托合同，对维护保养情况进行监督管理。3.在电梯轿厢显著位置张贴悬挂有效的使用标志、安全注意事项、安全警示标志、应急救援电话和投诉电话、电梯安全责任保险投保信息。4.保持电梯视频监控、紧急报警装置完好有效。5.制定电梯安全管理制度，采取防护措施，防止不安全乘梯行为。6.制定电梯应急救援预案，每年至少进行一次应急演练。7.积极配合电梯安全监管部门，委托专业检测机 |  |  | 1.报警及对讲装置可靠，与值班室值班人员联系畅通。2.呼层、楼层等显示信号系统功能有效，指示正确。3.门防夹装置（安全触板、光幕）有效。4.设备档案齐全，运行、维保、巡检等记录完整。5.无重大安全责任事故
（二）差别项目
序号 | 项目名称 | 一级物业服务 |  | 二级物业服务 |  | 三级物业服务
|  | 服务标准 | 服务效果 | 服务标准 | 服务效果 | 服务标准 | 服务效果
32 | 供配电及公共照明系统 | 配电房管理制度、应急操作流程上墙，温度湿度符合相关规定，每天对配电房巡查不少于3次，每半年检修一次，每天对公共照明系统巡视不少于1次，做好记录，发现问题及时解决；地下车库照明符合国家标准 | 配电系统运行正常，满足楼道、道路、地下车库照明需求 | 配电房管理制度、应急操作流程上墙，温度湿度符合相关规定，每天对配电房巡查不少于2次，每半年检修一次，每天对公共照明系统巡视不少于1次，做好记录，发现问题及时解决；地下车库照明符合国家标准 | 配电系统运行正常，满足楼道、道路、地下车库照明需求 | 配电房管理制度、应急操作流程上墙，温度湿度符合相关规定，每天对配电房巡查不少于1次，每半年检修一次，每天对公共照明系统巡视不少于1次，做好记录，发现问题及时解决；地下车库照明符合国家标准 | 配电系统运行正常，满足楼道、道路、地下车库照明需求
33 | 排水系统 | 排污系统每月巡查1次，每半年检修1次；化粪池每年清掏1-2次；污水井、雨水管（井）、排污沟每年清掏1次，发现问题及时处理 | 有巡查及清掏记录，无堵塞、满溢，排水畅通 | 排污系统每两个月巡查1次，每年检修1次；化粪池每年清掏1次；污水井、雨水管（井）、排污沟每年清掏1次，发现问题及时处理 | 有巡查及清掏记录，无堵塞、满溢，排水畅通 | 排污系统每季度巡查1次，每年检修1次；化粪池每年清掏1次；污水井、雨水管（井）、排污沟每年清掏1次，发现问题及时处理 | 有巡查及清掏记录，无堵塞、满溢，排水畅通
34 | 弱电系统 | 监控系统、门禁系统、车辆管理系统等弱电系统配置完善，每周巡视1次，发现问题及时维修 | 运行正常且相关记录完善 | 监控系统、门禁系统、车辆管理系统等弱电系统配置完善，每月巡视1次，发现问题及时维修 | 运行正常且相关记录完善 | 监控系统、门禁系统、车辆管理系统等弱电系统配置完善，定期巡视，发现问题及时维修 | 运行正常且相关记录完善
35 | 供水系统 | 水泵房管理制度、应急操作流程上墙，温度湿度符合相关规定，每天对水泵房巡查不少于3次；水泵每年保养1次，生活水池（箱）清洗、消毒和水质化验每年不低于2次；水箱蓄水池盖板应加锁，溢流管口安装金属防护网，做好管道冬季防冻处理 | 有相关工作记录，供水系统运行正常、无渗漏，水质符合国家标准并公示水质检测报告 | 水泵房管理制度、应急操作流程上墙，温度湿度符合相关规定，每天对水泵房巡查不少于2次；水泵每年保养1次，生活水池（箱）清洗、消毒和水质化验每年不低于2次；水箱蓄水池盖板应加锁，溢流管口安装金属防护网，做好管道冬季防冻处理 | 有相关工作记录，供水系统运行正常、无渗漏，水质符合国家标准并公示水质检测报告 | 水泵房管理制度、应急操作流程上墙，温度湿度符合相关规定，每天对水泵房巡查不少于1次；水泵每年保养1次，生活水池（箱）清洗、消毒和水质化验每年不低于2次；水箱蓄水池盖板应加锁，溢流管口安装金属防护网，做好管道冬季防冻处理 | 有相关工作记录，供水系统运行正常、无渗漏，水质符合国家标准并公示水质检测报告
五、秩序维护类
（一）共性项目（一、二、三级物业服务基本要求）
序号 | 服务项目 | 服务标准 |  |  | 服务效果
36 | 出入管理 | 各出入口24小时值守，主出入口早中晚高峰时段站立式服务，有详细的值班和交接班工作记录；对外来人员、机动车实行询问登记管理，热情接待，疏导外围入口道路交通，对大件物品和违禁物品出入实施有效管理 |  |  | 小区人员、车辆进出有序，大件物品搬出有登记记录，服务流程规范，态度热情，主动协助业主
37 | 监控管理 | 小区设有监控中心，监控中心干净整洁、物品摆放有序，设备设置科学，值班人员着装规范，佩戴工作牌；小区配备的录像监控、楼宇对讲、周界报警、门禁系统等设备完好，24小时运行正常；监控室24小时值班驻守，设立监控值班记录；监控视频保存1个月，有查询登记制度，监控设备完好 |  |  | 监控值班记录完整，每周有抽查记录；小区各项监控设备、系统运行正常，监控值班人员操作熟练；可查阅1个月内的监控视频，有查询记录
38 | 车辆管理 | 合理规划车辆行驶路线，标识标牌指示清晰；划定临时停车区域，有专人对临时停车和固定车位车辆停放进行巡视、记录等有效管理，有异常情况及时处理 |  |  | 车辆停放在指定区域，车辆按照规定路线行驶
（二）差别项目
序号 | 项目名称 | 一级物业服务 |  | 二级物业服务 |  | 三级物业服务
|  | 服务标准 | 服务效果 | 服务标准 | 服务效果 | 服务标准 | 服务效果
39 | 岗位要求 | 各岗位配备对讲装置，联络通畅，覆盖本物业服务区域；配备一定数量的防暴器材；公共秩序维护员身体健康，动作规范，使用文明礼貌用语，工作认真负责；每周开展动作、体能等军事化训练，实行准军事化管理 | 人员精神面貌好，主动服务意识强；有公共秩序维护员培训记录 | 各岗位配备对讲装置，联络通畅，覆盖本物业服务区域；配备一定数量的防暴器材；公共秩序维护员身体健康，动作规范，使用文明礼貌用语，工作认真负责；每月开展动作、体能等军事化训练，实行准军事化管理 | 人员精神面貌好，主动服务意识强；有公共秩序维护员培训记录 | 各岗位配备对讲装置，联络通畅，覆盖本物业服务区域；公共秩序维护员身体健康，使用文明礼貌用语，工作认真负责 | 人员精神面貌好，主动服务意识强；有公共秩序维护员培训记录
40 | 巡逻管理 | 根据小区实际情况制定巡逻方案，严格按照巡逻路线和时间巡查并记录；配备对讲装置开展巡查，保持通讯畅通，语言规范，各岗位相互配合。常规区域每2小时巡查1次，重点区域每1小时巡查1次，做好记录并跟踪管理，发现异常情况及时处理 | 小区巡逻方案科学合理，巡查到位，发现异常情况及时处理，巡查记录完整；各岗位之间紧密配合 | 根据小区实际情况制定巡逻方案，严格按照巡逻路线和时间巡查并记录；配备对讲装置开展巡查，保持通讯畅通，语言规范，各岗位相互配合。常规区域每4小时巡查1次，重点区域每2小时巡查1次，做好记录并跟踪管理，发现异常情况及时处理 | 小区巡逻方案科学合理，巡查到位，发现异常情况及时处理，巡查记录完整；各岗位之间紧密配合 | 根据小区实际情况制定巡逻方案，严格按照巡逻路线和时间巡查并记录；配备对讲装置开展巡查，保持通讯畅通，语言规范，各岗位相互配合。常规区域每6小时巡查1次，重点区域每4小时巡查1次，做好记录并跟踪管理，发现异常情况及时处理 | 小区巡逻方案科学合理，巡查到位，发现异常情况及时处理，巡查记录完整；各岗位之间紧密配合
41 | 消防安全管理 | 制定消防安全管理制度，每年不少于3次消防知识宣传，每年开展不少于2次消防演练；建立义务消防队伍，与辖区公安消防部门建立工作联系；每月开展一次消防安全检查与火灾隐患整改，确保消防通道畅通 | 消防安全事故应急处置机制健全、5分钟内响应启动预案，人员分工有序、处置及时，消防安全知识宣传、消防应急演练记录存档备查，业主对于消防安全知识的知晓率高，消防通道畅通，无消防安全责任事故 | 制定消防安全管理制度，每年不少于3次消防知识宣传，每年开展不少于2次消防演练；建立义务消防队伍，与辖区公安消防部门建立工作联系；每月开展一次消防安全检查与火灾隐患整改，确保消防通道畅通 | 消防安全事故应急处置机制健全、5分钟内响应启动预案，人员分工有序、处置及时，消防安全知识宣传、消防应急演练记录存档备查，业主对于消防安全知识的知晓率高，消防通道畅通，无消防安全责任事故 | 制定消防安全管理制度，每年不少于3次消防知识宣传，每年开展不少于1次消防演练；建立义务消防队伍，与辖区公安消防部门建立工作联系；每月开展一次消防安全检查与火灾隐患整改，确保消防通道畅通 | 消防安全事故应急处置机制健全、5分钟内响应启动预案，人员分工有序、处置及时，消防安全知识宣传、消防应急演练记录存档备查，业主对于消防安全知识的知晓率高，消防通道畅通，无消防安全责任事故
42 | 应急防范 | 针对小区情况，全面识别风险源；制定火灾、治安、低温雨雪冰冻天气、高温酷暑天气、防洪排渍、电梯困人等突发事件应急预案，定期演练；每年向业主宣传应急避险知识不少于6次 | 5分钟内响应启动应急预案，应急处置分工明确，处置及时，无安全责任事故 | 针对小区情况，全面识别风险源；制定火灾、治安、低温雨雪冰冻天气、高温酷暑天气、防洪排渍、电梯困人等突发事件应急预案，定期演练；每年向业主宣传应急避险知识不少于4次 | 5分钟内响应启动应急预案，应急处置分工明确，处置及时，无安全责任事故 | 针对小区情况，全面识别风险源；制定火灾、治安、低温雨雪冰冻天气、高温酷暑天气、防洪排渍、电梯困人等突发事件应急预案，定期演练；每年向业主宣传应急避险知识不少于2次 | 5分钟内响应启动应急预案，应急处置分工明确，处置及时，无安全责任事故
六、清洁管理类
（一）共性项目（一、二、三级物业服务基本要求）
序号 | 服务项目 | 服务标准 |  |  | 服务效果
43 | 电梯轿厢 | 1.电梯轿厢地面、地坎、轿厢壁、呼层按钮、防夹触板或光幕每日全面清扫、清抹1次，随时巡视保洁。2.电梯轿厢层门不得设置广告或电子投影广告，广告位不得占用电梯使用标志、安全注意事项、安全警示标志、应急救援电话和投诉电话、电梯安全责任保险投保信息。 |  |  | 1.电梯轿厢干净整洁、明亮、目视无明显污渍，轿厢地面无积水。2.轿厢壁上无乱贴乱画、小广告，轿厢内设置的电子广告不得使用电梯专用电源，广告设置规范，未遮挡、占用电梯安全相关标志。3.电梯防夹装置（光幕）运行良好，无灰尘遮挡。
44 | 水景 | 及时打捞漂浮杂物，定期投放药剂或以其他方式对水质进行清洁 |  |  | 保持水体基本干净、无异味
45 | 灭四害 | 根据四害活动规律，适时对窨井、明沟、垃圾房等部位喷洒、投放药物，并提前3天告知业主 |  |  | 有实施，有记录，灭四害效果良好
（二）差别项目
序号 | 项目名称 | 一级物业服务 |  | 二级物业服务 |  | 三级物业服务
|  | 服务标准 | 服务效果 | 服务标准 | 服务效果 | 服务标准 | 服务效果
46 | 垃圾清理 | 按楼栋单元设置垃圾收集点，有分类收集标识，每日清理2次，垃圾袋装化，垃圾桶每天擦拭1次；小区垃圾中转站垃圾及时清运，每周消毒一次 | 垃圾桶表面无明显污渍，周围地面无散落垃圾、无异味；垃圾站无明显异味、无蚊虫 | 按楼栋单元设置垃圾收集点，有分类收集标识，每日清理1次，垃圾袋装化，垃圾桶每天擦拭1次；小区垃圾中转站垃圾及时清运，每周消毒一次 | 垃圾桶表面无明显污渍，周围地面无散落垃圾、无异味；垃圾站无明显异味、无蚊虫 | 按楼栋单元设置垃圾收集点，有分类收集标识，每日清理1次，垃圾袋装化，垃圾桶每天擦拭1次；小区垃圾中转站垃圾及时清运，每周消毒一次 | 垃圾桶表面无明显污渍，周围地面无散落垃圾、无异味；垃圾站无明显异味、无蚊虫
47 | 室内公共区域保洁 | 楼道每日清扫1次，每周拖拭1次，扶手每日擦拭1次；电梯前厅过道每日清扫、拖拭2次；一层共用大厅每日全面清洁2次，定期巡查；天台地面每日巡查、每周清扫1次；开展保洁服务时，礼让业主 | 楼道、过道、一层共用大厅、天台地面干净、无杂物、无明显污渍，墙面、地面、门上无乱贴乱画，无小广告，保洁服务实施过程中秩序井然 | 楼道每日清扫1次，每月拖拭1次，扶手每日擦拭1次；电梯前厅过道每日清扫、拖拭2次；一层共用大厅每日全面清洁2次，定期巡查；天台地面每日巡查、每周清扫1次；开展保洁服务时，礼让业主 | 楼道、过道、一层共用大厅、天台地面干净、无杂物、无明显污渍，墙面、地面、门上无乱贴乱画，无小广告，保洁服务实施过程中秩序井然 | 楼道每日清扫1次，定期拖拭，扶手每日擦拭1次；电梯前厅过道每日清扫、拖拭1次；一层共用大厅每日全面清洁1次，定期巡查；天台地面定期巡查、清扫；开展保洁服务时，礼让业主 | 楼道、过道、一层共用大厅、天台地面干净、无杂物、无明显污渍，墙面、地面、门上无乱贴乱画，无小广告，保洁服务实施过程中秩序井然
48 | 室外公共区域保洁 | 小区道路、广场、停车场、绿地等区域每日清扫1次，每季度清洗1次，并巡视清洁，绿化带白色垃圾每日清扫1次 | 干净、无明显白色垃圾、杂物，无拉绳索乱搭晒衣物现象 | 小区道路、广场、停车场、绿地等区域每日清扫1次、每季度清洗1次，并巡视清洁，绿化带白色垃圾每日清扫1次 | 干净、无明显白色垃圾、杂物，无拉绳索乱搭晒衣物现象 | 小区道路、广场、停车场、绿地等区域每日清扫1次、每半年清洗1次，并巡视清洁，绿化带白色垃圾每周清扫2次 | 干净整洁，无明显白色垃圾、无杂物，无拉绳索乱搭晒衣物现象
49 | 公共部位设施保洁 | 单元门每日擦拭不少于1次，防火门每月擦拭1次，公共窗户、过道栏杆、信报箱每周擦拭1次，宣传栏、标识标牌每半个月擦拭1次，楼道灯、庭院路灯每月清洁1次、管道设备每季度除尘1次 | 无污渍、无蜘蛛网，共用设施设备上无乱贴乱画、小广告。 | 单元门每日擦拭不少于1次，公共窗户、过道栏杆、信报箱每周擦拭1次，防火门、宣传栏、标识标牌每月擦拭1次，楼道灯、庭院路灯每季度清洁1次、管道设备每季度除尘1次 | 无污渍、无蜘蛛网，共用设施设备上无乱贴乱画、小广告。 | 单元门每日擦拭不少于1次，公共窗户、过道栏杆、信报箱、宣传栏、标识标牌每月擦拭1次，防火门每季度擦拭1次，楼道灯、庭院路灯每季度清洁1次，管道设备每半年除尘1次 | 无污渍、无蜘蛛网，共用设施设备上无乱贴乱画、小广告。
七、绿化管理类
（一）共性项目（一、二、三级物业服务基本要求）
序号 | 服务项目 | 服务标准 |  |  | 服务效果
50 | 绿化养护 | 制定年度绿化养护计划，专人负责，组织实施；做好有效防涝、防冻措施 |  |  | 有实施，有记录
（二）差别项目
序号 | 项目名称 | 一级物业服务 |  | 二级物业服务 |  | 三级物业服务
|  | 服务标准 | 服务效果 | 服务标准 | 服务效果 | 服务标准 | 服务效果
51 | 绿植修剪 | 有专业人员实施绿化养护管理；每年剪草不少于5遍，定期清除杂草、杂物；乔、灌木每年修剪不少于2遍，篱、球、造型植物每年修剪不少于5遍；地被、攀援植物每年修剪不少于3遍；绿植病虫害防治每年不少于2次；枯死的花草树木一周内清除，并适时补栽补种；绿地应设有宣传牌、提示牌 | 草坪常年保持平整，无坑洼、下陷，无明显杂草，无黄土裸露，无积水；绿化整体造型美观，生长良好，主要病虫害发生率低于5%，无明显枯黄现象 | 有专业人员实施绿化养护管理；草坪每年剪草不少于4遍，定期清除杂草、杂物；乔、灌木每年修剪不少于1遍，篱、球、造型植物每年修剪不少于3遍；地被、攀援植物每年修剪不少于2遍；绿植病虫害防治每年不少于1次；枯死的花草树木半个月内清除，并适时补栽补种；绿地应设有宣传牌、提示牌 | 草坪基本平整，无坑洼、下陷，无明显杂草，无黄土裸露，无积水；绿化整体造型美观，生长良好，主要病虫害发生率低于8%，无明显枯黄现象 | 草坪每年普修不少于4遍，定期清除杂草、杂物；乔、灌木定期修剪、扶正、加固，篱、球、造型植物每年修剪不少于2遍，地被、攀援植物定期修剪；定期实施绿植病虫害防治，枯死的花草树木1个月内清除，并适时补栽补种 | 绿地基本平整，无明显杂草，无黄土裸露，无积水；植被主要病虫害发生率低于10%
52 | 施肥浇灌 | 及时浇灌，每年不少于2次全面施肥 | 记录完整，植被长势良好 | 及时浇灌，每年不少于1次全面施肥 | 记录完整，植被长势良好 | 及时浇灌，合理施肥 | 记录完整，植被长势良好