宝鸡市既有公共建筑装饰装修管理

暂行办法（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为规范和加强本市既有公共建筑装饰装修活动管理，进一步优化既有公共建筑装饰装修工程审批和监管流程，保障既有公共建筑装饰装修工程质量和安全，维护公共利益和人民生命财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条  对本市行政区域内既有公共建筑装饰装修活动的监督管理，适用本办法。

对有特殊用途或有历史保存价值的既有公共建筑进行装饰装修的，依照有关法律、法规和规定执行。

第三条  本办法所称既有公共建筑装饰装修，是指为保护建筑物主体结构，完善建筑的使用功能，使用装饰装修材料或者饰物，对建筑物、构筑物的内外表面以及空间进行施工的活动。

第四条  从事既有公共建筑装饰装修活动，应当遵守工程质量、安全、消防、抗震、绿色环保、城乡规划、物业管理等有关规定和标准，不得损害公共利益和他人的合法权益。

鼓励采用绿色、低碳的建筑装饰装修新技术、新工艺、新材料，推行装配化装饰装修。

第二章  职责分工

第五条  市住房和城乡建设部门负责本市行政区域内既有公共建筑装饰装修工程的综合协调和监督指导，按照《宝鸡市人民政府办公室关于明确建筑施工许可证审批权限的通知》（宝政办函〔2021〕54号）和宝鸡市人民政府专项问题会议纪要〔第31次〕（2022年8月21日）《关于进一步明确部分行政审批事项有关问题的会议纪要》相关要求，承担装饰装修施工许可和质量监督事项。

第六条  县（区）及各经济技术开发区住房和城乡建设部门，负责辖区内既有公共建筑装饰装修工程的监督管理，承担辖区内装饰装修工程的施工图审查备案、装饰装修施工许可证核发、装饰装修质量安全监督、竣工验收备案等工作。

第七条  市建筑节能和勘察设计服务中心（市室内装饰装修行业服务中心）受市住建局委托承担金台区、渭滨区、陈仓区行政区划内建筑面积在5000平方米以上（含）既有公共建筑装饰装修工程的施工图审查备案、装饰装修施工许可证核发、竣工验收备案等其他服务事务性工作。

第八条  市、县（区）建设工程质量安全监督机构根据《建设工程质量管理条例》《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》等相关法律法规，对辖区内既有公共建筑装饰装修活动的质量安全实施监督管理。

既有公共建筑装饰装修活动包括既有公共建筑的改建、扩建及装饰装修。

第三章  施工许可证办理

第九条  总投资在100万元以上（含）或者建筑面积500平方米以上（含）的既有公共建筑装饰装修工程应当依法依规申办装饰装修施工许可证。申请办理施工许可证时应向住房和城乡建设部门提交以下资料：

（一）既有公共建筑装饰装修工程施工许可申请表；

（二）属于社会投资小型低风险装饰装修工程承诺书；

（三）房屋权属文件。属于自有房屋的，提供房屋不动产权证（或经依法备案的房屋买卖合同）；属于租赁房屋的，提供房屋租赁合同及产权人同意装饰装修的签名或盖章版书面证明；

（四）有满足施工需要的施工图纸和施工图审查合格证书，其施工图审查符合《陕西省住房和城乡建设厅关于规范建筑装饰装修工程施工图审查工作的通知》（陕建发〔2020〕1129号）相关要求；完成施工图审查备案手续；

（五）既有公共建筑装饰装修工程依法应当进行招标的，应提供中标通知书和施工合同；无需招标的，提供直接发包证明材料、施工合同；依法应当委托监理的既有公共建筑装饰装修工程，应提供监理合同和监理企业资质；

（六）建设单位（装修人）资金已落实承诺书；

（七）既有公共建筑装饰装修工程质量安全监督手续；

（八）法律、法规规定需经消防、规划等部门审查批准的既有公共建筑装饰装修工程，应提供相关批准证明材料；

（九）与物业管理服务单位签订的装饰装修管理服务协议。

第十条  建筑面积在3000平方米以下的社会投资小型低风险既有公共建筑装饰装修工程，按照《社会投资小型低风险工程建设项目实行告知承诺制的指导意见（试行）》（陕建发〔2020〕1198号）要求办理。

第四章  主体责任

第十一条  房屋产权人应当加强对既有公共建筑装饰装修活动的管理并对建筑结构和消防安全等负责。房屋产权人与房屋实际装修人须约定装饰装修活动中双方对质量安全、施工安全应承担的责任，并按照约定承担相应的责任。

第十二条  建设单位（装修人）应当根据既有公共建筑装饰装修工程的类型、规模和内容等委托具有相应资质的设计、施工、监理单位从事既有公共建筑装饰装修相关活动，并依法依规办理施工许可证和竣工验收手续，未经办理相关手续的，不得施工和交付使用。

第十三条  建设单位（装修人）不得将应由一个承包单位完成的工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。

第十四条  从事既有公共建筑装饰装修设计、施工和监理活动的企业，应当依法取得相应等级的资质证书和安全生产许可证，并在其资质等级许可范围内从事装饰装修活动；从事既有公共建筑装饰装修设计、施工、监理等活动的专业技术人员，应当依法取得相应的职业资格证书，并在职业资格证书确定范围和有效期内从事装饰装修活动。无证企业及个人不得从事既有公共建筑装饰装修活动。

第十五条  施工现场要严格落实安全生产责任制度，施工人员应遵守安全生产规章制度和操作规程，认真执行《建设工程施工现场消防安全技术规范》，严格遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》等规范标准。

第十六条  既有公共建筑装饰装修企业应加强对装饰装修项目重大危险源的辨识和控制，采取有效措施，预防、消除和降低风险，坚决杜绝装饰装修活动“违章指挥、违规作业、违反劳动纪律”。

第十七条  开展既有公共建筑装饰装修作业时，应当按照环境保护的法律、法规要求，在施工现场采取有效措施，防止和减少废气、废水、粉尘、振动、噪声对人和环境造成的危害和污染，及时覆盖和清运建筑垃圾。

第十八条  在既有公共建筑装饰装修施工过程中，未经原设计企业同意或者具有相应资质等级的设计企业变更设计方案的，禁止擅自改变既有建筑使用功能、原外观设计；禁止擅自对墙、梁、板、柱等主体和承重结构进行拆除、改造；禁止擅自拆卸、改装燃气、供热管道或者设施；禁止擅自改变建筑物防火间距、耐火等级、防火分区、消防安全疏散条件；禁止使用不符合质量标准和设计要求的装饰装修材料、建筑构配件和设备。

第十九条  既有公共建筑装饰装修工程施工企业应当自行组织完成所承包的装饰装修工程，不得转包或违法分包，或者将资质出借给不具备施工资质的企业或者个人。

第二十条  建筑装饰装修工程投入使用时，其室内空气污染物浓度限量应当符合强制性规范的规定。未经检测或检测不合格的建筑装饰装修工程，严禁交付投入使用。

从事室内空气质量检测的单位，应当依法取得相应的资格认证，并对其出具的检测结论负责。

第二十一条  既有公共建筑装饰装修工程实行质量保修制度。

施工企业应当出具装饰装修工程质量保修书，质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

在正常使用条件下，建筑装饰装修工程的最低保修期限为2年，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限为5年。双方约定长于上述期限的，按照约定执行。

保修期自建筑装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。

第二十二条  物业管理服务单位发现既有公共建筑违法违规装饰装修或未经竣工验收投入使用的，应当立即予以劝阻，并及时向市、县（区）住房和城乡建设部门、建设工程质量安全监督机构或市建筑节能和勘察设计服务中心（市室内装饰装修行业服务中心）报告。

第五章  竣工验收

第二十三条  既有公共建筑装饰装修工程竣工后，建设单位（装修人)应依法组织设计、施工、监理单位等责任主体单位进行竣工验收，经验收合格后，方可交付使用。建设单位（装修人)应当在工程竣工验收前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知建设工程质量安全监督机构，由建设工程质量安全监督机构对工程竣工验收过程进行监督。

第二十四条  需经消防验收的既有公共建筑装饰装修工程应向县（区）住房和城乡建设部门或市消防服务中心申请消防验收或消防验收备案、抽查。

第二十五条  未经竣工验收、消防验收或竣工验收、消防验收不合格的既有公共建筑装饰装修工程不得交付使用。

第二十六条  经验收合格的既有公共建筑装饰装修工程，建设单位（装修人）应当于验收合格之日起十五日内按本办法第六条、第七条内容相关规定履行竣工备案手续，竣工备案需提交以下资料：

（一）工程竣工验收报告；

（二）施工图、竣工图设计文件审查意见书；

（三）既有公共建筑装饰装修工程施工许可文件；

（四）应当办理规划手续的既有公共建筑装饰装修工程，需出具规划部门认可文件或准予使用文件；

（五）法律、法规规定的消防验收合格证明文件；

（六）主要装饰装修材料质量证明文件；

（七）室内空气质量检测报告；

（八）施工单位签署的工程质量保修书；

（九）法律、法规规定的其他条件；

第二十七条  建设单位（装修人）应当按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理既有公共建筑装饰装修工程的文件资料，建立健全既有公共建筑装饰装修工程项目档案，并自工程竣工验收备案之日起30日内，向工程所在地住房和城乡建设部门的档案管理机构移交有关项目档案。

第二十八条  既有公共建筑装饰装修工程竣工备案受理部门如发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。

第二十九条  住宅装饰装修活动应按照《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令第110号）执行。

第三十条  房地产开发企业对新建的住宅统一进行装饰装修的，适用本办法的规定。

第六章  附  则

第三十一条  本办法所称的既有公共建筑是指取得房屋所有权或者使用权且交付投入使用的办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、交通运输类建筑等供人们进行各种公共活动的建筑。

第三十二条  本办法所称装修人是指对建筑物、构筑物进行装饰装修的所有权人或者使用人。

第三十三条  总投资额100万元以下或者建筑面积500平方米以下的既有公共建筑装饰装修工程相关主体责任参照本办法执行。

第三十四条  本办法未作规定的，按照有关法律、法规和相关规定执行。

违反本办法规定的行为，法律、法规已作出处罚规定的，从其规定。

第三十五条  本办法自2022年  月  日起实行，有效期2年。