附件

宝鸡市“十四五”县城建设目标清单

| 序号 | 类别 | 指标 | “十四五”任务值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政公 用设施 | 建成区路网密度 | 达到7.4公里/平方公里 |
| 2 |  | 新(改)建市政道路无障碍配置率 | 达到100% |
| 3 |  | 新(改)建道路红线内人行道和自行车道空间比例 | 达到30% |
| 4 |  | 公共停车位总量 | 不少于机动车保有量的 11% |
| 5 |  | 500米半径范围公共交通站点覆盖率 | 不低于80% |
| 6 |  | 建成区供水管道密度 | ≥9.3公里/平方公里 |
| 7 |  | 建成区排水管道密度 | ≥9.3公里/平方公里 |
| 8 |  | 公共供水普及率 | 达到93% |
| 9 |  | 管网漏损率 | 10%以内 |
| 10 |  | 燃气管道密度 | ≥5.8公里/平方公里 |
| 11 |  | 地下市政基础设施普查 | 2023年底前，100%普查；2025年底前，实现综合管理信息平台全覆盖 |
| 12 | 环境卫 生设施 | 生活垃圾无害化处理率 | 98%以上 |
| 13 |  | 污水处理率 | 达到95% |
| 14 |  | 污泥无害化处理处置率 | 80%以上 |
| 15 |  | 道路清扫保洁率 | 达到100% |
| 16 |  | 道路机械化清扫率 | ≥70% |
| 17 |  | 500米半径范围公共厕所覆盖率 | 达到100% |

| 18 | 县城安全韧性 | 历史严重易涝点消除比例 | 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | 海绵城市占建成区比例 | ≥45% |
| 20 |  | 人均应急避难场所面积 | 不小于1.5 m²/人 |
| 21 | 提升县城品质 | 城市体检评估 | 建立城市体检评估机制 |
| 22 |  | 历史文化街区、历史建筑挂牌保护率 | 达到100% |
| 23 |  | 历史建筑测绘建档率 | 达到100% |
| 24 |  | 历史文化名城名镇名村、街区保护规划编制 | 达到100% |
| 25 |  | 老旧小区改造 | 基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务 |
| 26 |  | 绿色建筑占新建建筑比例 | 达到100% |
| 27 |  | 装配式建筑占新建建筑比例 | 达到30% |
| 28 | 改善人居环境 | 人均公园绿地面积 | 达到13平方米/人 |
| 29 |  | 建成区绿化覆盖率 | 达到38.5% |
| 30 |  | 建成区绿地率 | 达到35% |
| 31 |  | 创建国家园林城市 | 达到100% |
| 32 |  | 黑臭水体治理 | 黑臭水体基本消除 |