附件1：

燃气经营许可证申请资料清单

一、燃气经营许可证提交资料

（一）陕西省燃气经营许可申请表

（二）燃气经营许可初审核查表

（三）燃气气质检测报告；与气源供应企业签订的供用气合同书

（四）燃气设施建设工程竣工验收合格情况

（1）燃气新建工程竣工验收专家组评审、整改确认意见；

（2）燃气设施工程备案登记表。

（五）主要负责人、技术负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修等人员专业技术培训合格证书复印件。

（六）固定的经营场所（包括办公场所、经营和服务站点等）的产权或租赁情况。

（七）企业工商登记和资本结构情况的说明。

（八）完善的安全管理制度和健全的经营方案材料。

（九）法律、法规规定的其他材料。

（1）发改部门立项或备案文件；

（2）规划项目选址意见书或规划部门选址意见、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证；

（3）新建、改建、扩建燃气工程核准通知书；

（4）消防设计审核意见书、消防验收意见书；

（5）特种设备使用登记证和充装许可证；压力容器、压力管道、压力表、安全阀、加气机、燃气报警器检测合格证书及相关资料；

（6）防雷防静电检测合格报告；

（7）环境影响评价批复、验收文件；

（8）燃气突发事件应急预案及应急预案备案登记表、防恐怖预案；

（9）特许经营协议（管道燃气经营企业）。

二、燃气燃烧器具安装维修许可证提交资料

1、《陕西省燃气燃烧器具安装维修许可证申请表》；

3、企业工商登记的营业执照、企业章程的扫描件；

4、有职称的工程技术和经营管理人员的职称证、身份证、劳动合同的扫描件；

5、安装维修作业人员岗位证书、身份证、劳动合同扫描件；

6、经营场所房产证或房屋租赁合同的扫描件；

7、专业安装维修设备和工具清单；

8、质量管理制度和安全操作规程。

三、燃气经营许可证延续提交材料：

1、燃气经营许可证延续申请；

2、企业业务经营状况报告；

3、企业安全生产管理资料；

4、企业信用状况记录；

5、企业主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员等变更情况资料；

6、专家组评估意见；

7、与燃气经营许可证延续有关的证明材料。

四、燃气经营许可证变更提交材料：

1、燃气经营许可证变更申请；

2、企业法人营业执照复印件；

3、燃气经营许可证正副本原件；

4、与燃气经营许可证变更有关的证明材料。

燃气经营企业改制的，除前款规定资料外，还应当提供企业职工代表大会或者股东大会同意企业改制或股权变更的决议、企业上级主管部门同意企业改制重组的批复文件。经营主体发生变更的，应提供相关证明材料。